## 可调信息
区域划分 | AAA地下1层消防喷淋管道 | AAA1层消防喷淋管道 | AAA2层消防喷淋管道 | AAA3层消防喷淋管道 | BBB地下1层消防喷淋管道 | BBB1层消防喷淋管道 | BBB2层消防喷淋管道 | BBB3层消防喷淋管道 | BBB4层消防喷淋管道 | BBB5层消防喷淋管道
检验批容量 | 800米 | 1200米 | 500米 | 500米 | 500米 | 3900米 | 2600米 | 600米 | 1000米 | 800米
水压试验日期 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-04-08 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21
施工图编号 | 21-001，22-002 | 21-002，22-002 | 21-003，22-002 | 21-004，22-002 | 21-001，22-003 | 21-002，22-003 | 21-003，22-003 | 21-004，22-003 | 21-005，22-003 | 21-006，22-003
材质 | 热浸锌镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管
规格 | DN25~DN150 | DN25~DN150 | DN25~DN150 | DN25~DN150 | DN25~DN150 | DN25~DN150 | DN25~DN150 | DN25~DN150 | DN25~DN150 | DN25~DN150
是否隐蔽 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否
工程名称 | CCC | CCC | CCC | CCC | DDD | DDD | DDD | DDD | DDD | DDD
结构层数 | EEE | EEE | EEE | EEE | FFF | FFF | FFF | FFF | FFF | FFF

## 基本信息
待填数据 | 基本信息
建设单位 | AAA
监理单位 | BBB
施工单位 | CCC
项目经理 | DDD
专业工长 | EEE
工程地点 | FFF
工作压力 | 0.95
强度试验压力 | 1.45
试压泵生产厂 | GGG
规格型号 | HHH
仪表检验证号 | III
仪表编号及精度 | JJJ
校验有效日期 | KKK
试验介质 | 水
分部工程 | 建筑给水排水及供暖
分项工程 | 消防喷淋系统安装
工作介质 | 水